苏州纵驰招投标咨询服务有限公司

竞争性谈判采购文件

编    号：SZZCZ2017-S-T-016

采购单位：华东理工大学苏州工业技术研究院

采购内容：仪器设备一批

类    别：货物类－其他

苏州纵驰招投标咨询服务有限公司

二0一七年九月

前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仪器设备一批 |
| 2 | 联合体谈判 | 不接受 |
| 3 | 现场踏勘 | 本项目不需要现场勘察 |
| 4 | 响应文件份数 | 叁 份 其中：正本 壹 份，副本 贰 份 |
| 5 | 响应文件有效期 | 45 日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 6 | 响应文件提交截止时间和地点 | 时间：2017年9月27日13:30整（北京时间） 地点：苏州市高新区科灵路78号4号楼2F会议室 |
| 7 | 谈判时间和地点 | 时间：2017年9月27日13：30整（北京时间） 地点：苏州市高新区科灵路78号4号楼2F会议室 |
| 8 | 成交原则 | 在响应最后报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的谈判供应商（不少于三家）中，提出最低报价的谈判供应商确定为成交谈判供应商。 |
| 9 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起 30 日内 |
| 10 | 代理服务费 | 收费标准：中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%，中标金额100－500万费率为中标金额的1.1%，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。在此基础上下浮30％。 注：中标服务费的收取按差额定率累进法计算，若中标金额为150万，则中标服务费=（100×1.5%+（150-100）×1.1%）×0.7 缴纳方式：现金或转账 中标服务费账户名：苏州纵驰招投标咨询服务有限公司； 开户行：江苏银行苏州分行营业部； 账号：30160188000070359 |
| 11 | 谈判保证金 | 谈判保证金人民币：柒仟元整（￥7000.00） 谈判保证金截止时间：2017年9月26日16：00整（北京时间）前到达指定账户，逾期拒收。未在规定时间到达指定账户的，招标代理机构不予开据“保证金收据”由此而造成的谈判响应文件被拒绝的后果由谈判供应商自行承担。 注：各谈判供应商请在递交谈判保证金填写银行单据时，必须注明单位全称，所投项目编号及“响应保证金”字样。 保证金帐号： 交纳账户：苏州纵驰招投标咨询服务有限公司 账 号：89060154800000578 开户银行：上海浦东发展银行苏州金阊支行 |

总目录

第一章 谈判邀请函	5

第二章 谈判供应商须知	7

第三章 响应文件格式	12

第四章 谈判采购内容	26

第五章 合同主要条款	36

第六章 评审办法	41

# 第一章 谈判邀请函

苏州纵驰招投标咨询服务有限公司受华东理工大学苏州工业技术研究院的委托，就其所需仪器设备一批采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合要求的供应商前来参加本次谈判采购活动。

一、采购编号：SZZCZ2017-S-T-016

二、采购内容：仪器设备一批

三、采购预算（人民币）：叁拾陆万元整（￥360000.00）

四、合格谈判供应商的条件：

A、谈判供应商的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

4、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

B、谈判供应商购买采购文件时需提供以下文件并加盖单位公章（企业公章不包括投标专用章等企业专用章）：

1、谈判供应商的营业执照、税务登记证副本（或三证合一营业执照副本）复印件；

2、谈判供应商法定代表人身份证复印件，如为委托代理人参与投标的还需提供法定代表人授权委托书原件和委托代理人的身份证复印件。

注：请各谈判供应商携带谈判邀请函并将符合以上资格要求的证明文件的复印件装订成册加盖供应商单位公章（红章）封面注明供应商单位名称、联系人、联系电话、电子邮箱、传真等信息。如有伪造或虚报，则评标委员会有权取消该供应商的报名或谈判资格。

五、报名时间和地点（谈判供应商须在招标代理机构报名并登记后方可参加谈判）

1、报名时间：自谈判采购公告发出之日起至2017年9月22日整（每日9：00—11：00，13:30—16:00节假日、双休日除外)

2、报名地点：苏州市三香路159号嘉登大厦15层D室

3、采购文件售价：人民币叁佰元/份，（采购文件售后不退,谈判资格不能转让）

4、报名方式：现场报名

六、谈判信息：

1、谈判响应文件递交时间：2017年9月27日13:00整（北京时间）

2、判响应文件递交截止时间：2017年9月27日13:30整（北京时间）

3、谈判时间：2017年9月27日13:30整（北京时间）

4、谈判地址：苏州市高新区科灵路78号4号楼2F会议室

七、联系方式：

1、采购人：华东理工大学苏州工业技术研究院

联系人：张主任

电  话：0512-80789377

2、采购代理机构：苏州纵驰招投标咨询服务有限公司

地    址：苏州市三香路159号嘉登大厦15楼D室

联 系 人：雷征月、王勇

电    话：0512-68708379

传    真：0512-68291963

八、其他应说明事项：

1、公示期：自采购公告发布之日起至2017年9月22日。

2、本公告有关信息将同时在中国采购与招标网、苏州纵驰招标网上发布，敬请留意！

苏州纵驰招投标咨询服务有限公司

2017年9月19日

# 第二章 谈判供应商须知

1.说明

1.1本谈判文件仅适用于苏州纵驰招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本谈判文件的解释权属于苏州纵驰招投标咨询服务有限公司。

2.词语释义

2.1谈判采购单位：具体组织实施谈判采购活动的法人。

2.2谈判谈判供应商：响应谈判并且符合谈判采购文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：谈判谈判供应商根据谈判采购单位发布的谈判采购文件，编制谈判响应文件并按规定参与谈判的行为。

2.4合同：采供双方根据谈判采购文件和成交的谈判响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（谈判供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按谈判采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次谈判采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格谈判供应商的基本条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

3.4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.合格谈判供应商的特定条件（无）

5.谈判供应商代表

5.1指全权代表谈判供应商参加谈判采购活动并签署响应文件的人，如果谈判供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

6.谈判费用

6.1无论谈判过程中的做法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

7.联合响应

本项目不接受多个供应商组成联合体参与谈判。

8.谈判文件

8.1谈判供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应向谈判采购单位提出，否则，由此产生的影响由谈判供应商自己承担。谈判供应商同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判供应商的响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由谈判供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.2 谈判文件及其补充文件不是直接从谈判采购单位处获得的，谈判采购单位对谈判文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何负责。

9.现场考察（本项目不需要现场考察）

10.谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的谈判供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2谈判文件的澄清、修改等内容与谈判文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近谈判时间的公告为准。

10.3谈判文件的澄清、修改等内容均将在采购文件指定媒体上发布，发布内容将作为谈判文件的组成部分，对谈判供应商起约束作用。

11.响应文件计量单位和使用文字

11.1响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对谈判供应商不利的后果，谈判采购单位概不负责。

12.响应文件的组成

12.1谈判响应函；

12.2谈判报价表；

12.3关于资格文件的声明函；

12.4谈判谈判供应商营业执照副本、税务登记证副本或三证合一营业执照副本复印件；

12.5谈判供应商法定代表人身份证复印件；

12.6法定代表人授权委托书原件（如有授权）；

12.7谈判供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

12.8响应货物和服务数量、规格、品牌型号、性能、交货期说明；

12.9详细配置清单（包含名称、规格、生产厂家等）或设备的详细技术参数及彩页（如有彩页，参数以彩页样本为准）；

12.10供货、调试、验收方案及售后服务（包括服务承诺及优惠条件）；

12.11技术规格偏离表和商务条款偏离表（格式见第三章）；

12.12本项目服务的有关安装、调试、质量监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况；

13.13如为代理经销商参加，须提供响应产品生产厂家针对本项目专项授权书原件（专项授权书须写明生产厂家固定电话及联系人，若在核实过程中无法联系或相关信息有误（错），授权书将不予认可，由此产生的后果及损失由供应商自行承担）；

12.14谈判供应商证明其满足合格谈判响应谈判供应商的证书、证明、文件等资料；

12.15他可以证明谈判供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：谈判供应商必须提交上述12.1—12.13款规定的资料。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应谈判文件而被拒绝。

13.响应文件编制要求

13.1响应文件按顺序编写，共同装订成册。

14.报价（编制）要求的说明

14.1除非合同中另有规定，谈判谈判供应商对《谈判报价表》中的全部货物和服务的报价，报价应包括全部货物、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、现场安装(包括安装过程中损坏的修补)、调试达到正常可使用状态、培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

14.2响应报价编制要求：

14.2.1根据提供的谈判文件、采购清单及有关资料单独编制相关项目实施的谈判报价并汇总填入《谈判报价表》；

14.2.2谈判报价明细中标的物顺序和数量均应按本谈判文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，谈判谈判供应商自行承担错算这部分的经济损失。

14.3谈判供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则谈判供应商可以按谈判文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

14.4一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

14.5响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.保证金

15.1谈判响应供应商应按照前附表规定的要求提交保证金，如未交纳，视为无效投标。

15.2投标保证金的提供人必须与提交投标文件的谈判响应谈判供应商一致。

15.3出现以下情况，采购人和代理机构有权拒绝接收谈判供应商递交的投标文件：

15.3.1到递交投标文件截止时间没有提交投标保证金；

15.3.2提交的投标保证金的形式、数量和有效期不满足采购文件的要求。

15.4投标保证金的退还：

15.4.1以供应商的名义，按前附表规定的金额及以下条款的规定交纳至谈判文件指定账户（银行转账或网上银行支付至保证金账户）。谈判采购单位将仅对按上述要求提交保证金的供应商开具“保证金收据”。

15.4.2保证金缴纳账户如下：

账 户 名：苏州纵驰招投标咨询服务有限公司

开户银行：上海浦东发展银行苏州金阊支行

账   号：89060154800000578

15.4.3保证金的提供人必须与提交响应文件的供应商一致。

15.4.4未按上述要求提交保证金的供应商，谈判采购单位有权拒绝其响应文件。

15.4.5保证金的退还：未成交的供应商的保证金，将在谈判采购单位发出成交通知书后五个工作日内由采购代理机构凭收据予以退还（无息）。成交供应商的保证金将在采购人与成交供应商签订的合同生效后五个工作日内由采购代理机构凭收据予以退还（无息）。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

15.4.6发生下列情况之一，保证金将不予退还。

15.4.6.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

15.4.6.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

15.4.6.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.4.6.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.4.6.5 成交供应商不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；

15.4.6.6谈判文件规定的其他情形。

15.4.7谈判供应商因自身原因逾期未办理退还投标保证金手续的，采购人和采购代理机构不承担任何损失。

16.响应文件的有效期

16.1响应文件的有效期见前附表，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，谈判采购单位可与谈判供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的谈判供应商不能修改响应文件，按本谈判文件规定的保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的谈判供应商的响应将被拒绝，但保证金仍予退还。

17.响应文件的份数和签署

17.1供应商应按本须知的规定和和前附表所述份数，编制响应文件“正本”和 “副本”，并明确标明“正本”和“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.2响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由供应商法定代表人或代理人亲自签署或盖章，并加盖公章（鲜章）。若未按上述要求签署的响应文件将被拒绝。

17.3全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据谈判采购单位指示进行的,或者是供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由供应商法定代表人或代理人签字证明。

18.响应文件的密封及标记

18.1供应商应将全部响应文件及认为有必要提交的其他资料进行密封。密封带的封皮上写明采购编号、谈判采购单位名称、项目名称、供应商名称，并注明“谈判时启封”字样。响应文件应密封完好，封袋上应有供应商法定代表人或其代理人的签字或盖章，并加盖供应商单位公章。

18.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，谈判采购单位将不承担响应文件提前开封的责任并拒绝接受其响应文件。

19.响应截止时间

19.1响应文件必须在提交截止时间前派人送达到前附表规定的谈判地点。

19.2谈判采购单位推迟谈判截止时间时，应以书面形式，通知所有供应商。在这种情况下，谈判采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在提交截止时间以后送达的响应文件，谈判采购单位将拒绝接收。

20.响应文件的补充、修改和撤回

20.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行补充、修改或撤回。响应文件的补充、修改或撤回应以书面的形式在响应文件提交截止时间前通知谈判采购单位。（谈判开始后经谈判所作的澄清、说明、更正和承诺除外，以下同）。响应文件撤回的，供应商的原响应文件谈判采购单位将予以退还。

20.2供应商补充、修改响应文件的书面材料，须密封送达谈判采购单位，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明采购编号)”和“谈判时启封”字样。

20.3书面撤回通知应由供应商法定代表人或代理人签署并加盖供应商单位公章。撤回响应文件的时间以书面撤回通知送达谈判采购单位或邮电到达日戳为准。

21.谈判程序

21.1谈判采购单位按本须知规定的时间、地点主持谈判活动。谈判活动由采购代理机构、采购人、谈判小组、供应商代表及有关方面代表参加。

21.2参加谈判的供应商法定代表人或代理人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席谈判活动，并在向谈判采购单位提交响应文件时出示其保证金收据原件，否则谈判采购单位有权拒绝接受其响应文件。

21.3供应商抽签决定谈判顺序，并按顺序分别进行谈判。

21.4谈判小组审查供应商提交的响应文件，此响应文件的报价为第一次报价。

21.5.谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

21.6根据本谈判文件的规定进行价格商讨、技术、服务、合同草案等商讨；

21.7谈判中，对谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

21.8供应商根据谈判情况进行承诺说明并填写承诺函、填写最后报价，最终报价不得高于谈判响应文件中第一次报价（未填写单价的，合同单价按最后报价比第一次报价同比例下（上）浮）；

21.9最后报价及承诺函是供应商响应文件的有效组成部分，且最后报价超采购预算者无成交资格。

21.10谈判小组经过与供应商的谈判，根据供应商的承诺、响应程度和供应商的最后报价，按谈判文件规定的成交原则和评审办法进行综合评定。

21.11如谈判过程中出现本谈判文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规讨论决定。

22.谈判小组

22.1谈判小组由谈判采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

22.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：

22.2.1确认或者制定谈判文件；

22.2.2从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

22.2.3审查供应商的响应文件并作出评价；

22.2.4要求供应商解释或者澄清其响应文件；

22.2.5编写评审报告；

22.2.6告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

22.3谈判小组成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照谈判文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

22.3.3参与评审报告的起草；

22.3.4配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

22.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

23.评审内容的保密

23.1谈判开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

23.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对谈判采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

23.3在评审期间，谈判采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

24.响应文件的澄清、说明和更正

24.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或代理人签字或者加盖公章。由代理人签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如谈判供应商无法在合理时间内出具上述材料视为放弃权利。

25．项目的终止

25.1出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

25.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

25.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.响应文件的评价和比较

26.1谈判小组按照本谈判文件有关规定，将仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价和比较。

26.2评审办法

采购人授权谈判小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，以提出最低最后报价的供应商确定为成交供应商。

26.3评价和比较采用合格性评审办法，具体内容详见谈判文件第六章。

27.成交供应商的确认

27.1谈判小组根据供应商资格审查情况，按照评审办法对响应文件进行评价和比较，并按采购人的委托确定成交供应商。

27.2经谈判小组评审并确定成交供应商后，谈判采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公示。各参加供应商如对公示结果有异议，应在成交结果发布之日起七个工作日内，以书面形式向谈判采购单位提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加谈判的授权代表签署并加盖单位公章（原件）。谈判采购单位将在收到经供应商法定代表人或参加谈判的授权代表签署并加盖单位公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如供应商单位在成交公告发布之日起七个工作日后向谈判采购单位提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加谈判的授权代表签署并加盖单位公章（原件），谈判采购单位有权对该质疑不予答复。

28.合同授予标准

28.1谈判采购单位将把合同授予其谈判响应文件在实质上响应谈判采购文件要求和按本须知规定评选出的谈判供应商。确定为成交的谈判供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

29.成交通知书

29.1确定出成交供应商后，谈判采购单位应当自成交供应商确定之日起2个工作日内发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29.2成交通知书将成为合同的组成部分。

29.3谈判采购单位及时将成交的结果通知其他谈判响应单位。

29.4谈判采购单位对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

30.合同的签订

30.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。否则按放弃成交权处理。

30.2签订合同及合同条款应以谈判文件和成交供应商的响应文件及其澄清文件为依据。

31.代理服务费

31.1成交供应商须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

31.2成交供应商如果未按规定支付代理服务费，谈判采购单位将不退还其保证金，并保留诉讼的权利。

32.未尽事宜

按有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- （谈判供应商）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系     （谈判供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （姓名）  为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加       （采购代理机构）      组织实施的编号为    （采购编号）       号的谈判活动。授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

谈判供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年   月   日

2、谈判响应函

谈判响应函

（采购代理机构）：

我们收到贵公司  （采购编号）号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我们愿意按照谈判文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部谈判文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起   天。

5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合谈判文件谈判供应商须知中“合格谈判供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、本次采购活动如规定收取保证金，我们愿意按谈判文件的规定交纳保证金，并同意其中关于保证金的相关规定。我们的保证金退回账号如下（如收取）：

户      名：

开户行名称：

银 行 账 号：

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

谈判供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

3、谈判报价表

谈判报价表

采购编号：                                       价格单位：       元

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号、制造厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 交付期 | 响应总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3=1*2 |
| 总价 | 金额大写 元 |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

4、技术功能要求响应照表

技术要求响应照表

谈判供应商：                                       采购编号：

| 序号 | 项 目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

谈判供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

商务条款偏离表

谈判供应商：                                          采购编号∶

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 交货时间 |  |  |  |
| (2) | 交货地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| (4) | 售后服务承诺 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

谈判供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

注：1.谈判供应商提交的响应文件中与谈判文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把谈判文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

5、资格证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（签字或盖章）：

谈判供应商（公章）：

年  月   日

(2)谈判供应商情况表

谈判供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2016年 万元 |  |
| 实现利润 | 2016年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

6、本项目技术和服务人员配备情况表

本项目技术和服务人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 工龄 | 职务 | 最高职称 | 履历简介 | 优势特长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

谈判谈判供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 其中：免费更换 |  |  |
| 3 | 免费维修 |  |  |
| 4 | 免费维修期满后 优惠更换或维修 |  |  |
| 5 | 服务响应 |  |  |
| 6 | 到达现场 |  |  |

注：1.上述1、2、3条请明确期限，4、5、6条请明确时间；

2.免费更换，是指产品出现质量问题后直接更换全新产品；

3.免费维修，包括人工、配件、材料等一切费用，在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品；

4.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

5.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

谈判供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

8、成交通知书回执

成交通知书回执

苏州纵驰招投标咨询服务有限公司：

我公司于   年   月   日收到贵公司编号为SZZCZ2017-S-T-016的成交通知书，特作以下确认：

1、我司愿意遵守采购文件和成交通知书的规定，在指定时间和地点与采购方签订合同。

2、我司愿意遵守采购文件规定，向贵公司支付按照差额定率累进计费方式进行收取的中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

3、如果我司不遵守采购文件和成交通知书上的规定，贵公司可以按招标文件的规定从我公司的投标保证金中取得补偿，并有进一步向我公司要求赔偿的权利。

成交谈判供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日期：   年 月 日

# 第四章 谈判采购内容

苏州纵驰招投标咨询服务有限公司受华东理工大学苏州工业技术研究院的委托，就其所需仪器设备一批采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合要求的供应商前来参加本次谈判采购活动。

一、采购编号：SZZCZ2017-S-T-016

二、采购内容：仪器设备一批

三、采购预算（人民币）：叁拾陆万元整（￥360000.00）

四、采购清单及技术要求：

| 序号 | 名称 | 测定项目 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD测定仪 | C0D | 检测方法：重络酸钾比色法、检测范围：3-10000mg/L (超量程稀释）、消解温度：165摄氏度、检测精度：≤±5% F.S、消解时间：15分钟 重复性：≤±3%、温控精度：0.5摄氏度、分辨率：0.001mg/L、消解数量：16、25可选（16mm孔径）、光学稳定性：0.001A/20min，进口冷光源、消解温度：165℃达到消、温度时蜂鸣提示、光源寿命：可连续使用10万小时、温控精度：±0.5摄氏度、抗氯干扰：[Cl-]﹤1200mg/L无影响 、打印功能：小型热敏打印机，数据实时打印、数据储存：1800个、数据传输：USB数据接口、消解数量：可同时消解16、25（选配）个样品，消解孔径16mm、最大功率：消解器550W、主机100W温度自动控制，防超温保护、产品重量、主机：3.6KG，消解器：7KG、环境温度：0-60℃、电源电压220V,50HZ、环境湿度：0-90%、主机尺寸：305*224*140 （长*宽*高）、消解仪尺寸：330*227*118（长*宽*高） | 套 | 1 | 重络酸钾比色法 |
| 2 | 氨氮测定仪 | 氨氮 | 检测方法： Nessler 钠氏试剂法 、检测范围：0-50.00mg/L (超量程稀释）、曲线存储：80条工作曲线、检测精度：≤±5% F.S、数据储存：1800条、重复性：≤±3%、数据传输：USB接口、分辨率：0.001mg/L、打印功能：小型热敏打印机、光学稳定、0.001A/10min，进口冷光源、检测时间：10分钟(单个样品）、光源寿命：可连续使用10万小时、最大功率：100W、主机：3.6KG、环境温度0-60℃、电源电压:220V,50HZ、环境湿度:0-90%、主机尺寸:305*224*140mm（长*宽*高） | 套 | 1 |  |
| 3 | BOD测定仪 | BOD | 产品名称 ：BOD测定仪、产品型号 ：YBOD-5、测量范围 ：0-1000mg/L (BOD5值超过测量范围是需要稀释）、测量方法 ：差压法（直读）、批处理量：每次8个水样、准确度：符合国际GB7488-87标准规定（葡萄糖谷氨酸标液BOD5值在180mg/L—230mg/L 范围内) 数据显示 ：从压力计刻度尺上可直接读出样品BOD5值（mg/L)、功耗 ：仪器18W、产品重量 ：5KG 、环境温度 ：0-40℃ 、电源电压 ：DC12V、环境湿度 ：0-90% 、主机尺寸 ：400*270*350mm （长*宽*高） | 套 | 1 | 采用水中需氧微生物的繁殖和呼吸作用，分解有机物所产生的压力差计算BOD值 |
| 4 | 便携式溶解氧测定仪 | 溶解氧 | 产品名称：便携式溶解氧测定仪、产品型号：DO-607A、检测范围DO：(0.0～20.0)mg/L、温度：0-40℃、检测精度：电子单元误差：±0.1mg/L、示值误差：DO:±0.3mg/L , 温度：±0.5℃、稳定性：在3h内不超过±0.1mg/L±1个字；、温度补偿：0-40℃自动补偿，以25℃为基准温度、盐度校准：(0～35.0)g/L；、重复性：应不大于0.15mg/L、响应时间：不大于45s(2O℃时90％响应)；零值误差：应不超过0.1mg/L、产品重量：0.3KG、环境温度：0-50℃、电源电压：5号碱性电池二节、环境湿度：0-85%、主机尺寸：155*85*35 mm（长*宽*高） | 套 | 1 |  |
| 5 | 总氮测定仪 | 总氮 | 检测方法:紫外变色酸光度法、检测范围:0.05-100mg/L (超量程稀释）、消解温度:125摄氏度、检测精度:≤±5% F.S、消解时间:30分钟、重复性：≤±3%、温控精度：0.5摄氏度、分辨率：0.001mg/L、消解数量：16、25可选（16mm孔径）、光学稳定性：0.001A/10min，进口冷光源、升温时间：10分钟左右达到设定温度、光源寿命：可连续使用10万小时、温控精度：±0.5摄氏度、抗氯干扰：[Cl-]﹤1200mg/L无影响 、打印功能：小型热敏打印机，数据实时打印、数据储存：1800个、数据传输：USB数据接口、曲线储存：80条（预置低、高两条曲线）、最大功率：消解器550W、主机100W，温度自动控制，防超温保护、主机：3.6KG，消解器：7KG、环境温度：0-60℃、电源电压：220V,50HZ、环境湿度：0-90%、主机尺寸：305*224*140 mm （长*宽*高） 消解仪尺寸：330*227*118（mm长*宽*高） | 套 | 1 |  |
| 6 | 总磷测定仪 | 总磷 | 检测方法：钼酸铵分光光度法、检测范围：0.00-20mg/L (超量程稀释）、消解温度：125摄氏度、检测精度：≤±5% F.S、消解时间：30分钟、重复性：≤±3%、温控精度：0.5摄氏度、分辨率：0.001mg/L、消解数量：16、25可选（16mm孔径）、光学稳定性：0.001A/10min，进口冷光源、升温时间：10分钟左右达到设定温度光源寿命：可连续使用10万小时、温控精度：±0.5摄氏度、比色方式：管比色（消解比色一体）、打印功能：小型热敏打印机，数据实时打印、数据储存：1900个、数据传输：USB数据接口：、曲线储存：80条（预置低、高两条曲线）、最大功率：消解器550W、主机100W，温度自动控制，防超温保护、主机：3.6KG，消解器：7KG、环境温度：0-60℃、电源电压:220V,50HZ、环境湿度:0-90%、主机尺寸:305*224*140（长*宽*高）、消解仪尺寸:330*227*118（长*宽*高） | 套 | 1 |  |
| 7 | 色度测定仪 | 色度 | 产品名称:打印型色度仪、产品型号:YSD-500D、检测范围:0-500PCU、检测精度:≤±3% F.S、重复性:≤2%、解析度:0.01PCU、每小时漂移 :＜0.1PCU，进口冷光源、光源寿命:连续使用可达十万小时、数据传输:USB （数据可传输电脑，方便管理） (打印型配置）、打印功能:小型热敏打印机 （打印型配置）、重量：打印型＜3.5KG ，台式＜1.5KG、环境温度：0-60℃、电源电压：AC(220±22)V；50HZ、环境湿度：0-90%、主机尺寸、打印型：242*320*160 （长*宽*高）mm、台式：195*265*120 | 套 | 1 |  |
| 8 | 台式精密PH计 | PH | 产品名称：台式精密PH计 （0.01级）、产品型号：PHS-3C、检测范围：PH：0-14PH MV：0- ±1990MV、检测精度、电子单元：±0.01PH；MV：±0.1% F.S、仪器误差：±1% F.S、温度补偿误差：±0.01PH、温度补偿：0-100℃自动补偿，以25℃为基准温度、解析度：0.01PH; 1mv; 0.1℃、重复性：小于等于0.01PH F.S、使用环境：除地磁场外无其他磁场干扰、无明显震动。产品规格、产品重量：0.8KG、环境温度：0-50℃、电源电压：DC9V;400mA、环境湿度：0-85%、主机尺寸：240*180*70（长*宽*高）mm、标准配置：PH计一台、PH复合电极一支，电极支架一副，电源适配器一个，PH缓冲液3包，说明书一份，保修卡合格证一份 | 套 | 1 | 0.01级 |
| 9 | 余氯测定仪 | 余氯 | 产品名称：余氯测定仪、检测范围：0.02-10.00mg/L (低量程：0.02-2.00mg/L；高量程2.00-10.00mg/L)、检测精度：±3% F.S、重复性：小于等3%、解析度：0.01mg/L、光学稳定性：0.002A/20min，进口冷光源、光源寿命：连续使用可达十万小时、数据传输：USB（打印型配置）、打印功能：小型热敏打印、（打印型配置）、产品规格、产品重量：台式：小于1KG 打印型：小于1.6KG、环境温度：0-60℃、电源电压：AC(220±22)V；50HZ、环境湿度：0-90%、主机尺寸：台式：265*195*120 mm（长*宽*高）、打印型：242*320*160 mm（长*宽*高） | 套 | 1 |  |
| 10 | 磷酸盐测定仪 | 磷酸盐 | 产品名称：磷酸盐测定仪、检测范围：0.02-10.0 mg/L （低量程：0.02-2.00mg/L；高量程：2.00-1.0mg/L)、检测精度：±5% F.S 重复性：小于等3%、解析度：0.01mg/L、光学稳定性：0.002A/20min，进口冷光源 光源寿命：连续使用可达十万小时、数据传输：USB（打印型配置）、打印功能：小型热敏打印机（打印型配置）、产品规格、产品重量：台式：1KG 打印型：1.6KG、环境温度：0-60℃、电源电压：AC(220±22)V；50HZ、环境湿度：0-90%、主机尺寸、台式：265*195*120 mm （长*宽*高）、打印型：242*320*160 mm（长*宽*高） | 套 | 1 |  |
| 11 | 悬浮物测定仪（SS测定仪） | SS | 产品名称:悬浮物测定仪（SS测定仪）、检测范围:0-500 mg/L 、检测精度:±5% F.S、重复性:小于等3%、解析度:0.1mg/L、光学稳定性:0.002A/20min，进口冷光源、光源寿命:连续使用可达十万小时、数据传输：USB（打印型配置）、打印功能：小型热敏打印机（打印型配置）、产品规格、产品重量：台式：1KG 打印型：1.6KG、环境温度：0-60℃、电源电压：AC(220±22)V；50HZ、环境湿度：0-90%、主机尺寸、台式：265*195*120 mm （长*宽*高）、打印型：242*320*160 mm（长*宽*高） | 套 | 1 |  |
| 12 | 水中重金属测定仪 | 重金属 | 产品名称：水中重金属测定仪 （参数可根据用户需要，任意组合）、检测范围：六价铬：0.00-1.00Mg/L、总铬：0.00-5.00mg/L(需配置消解设备）、镍离子：0.00-4.00Mg/L、铜离子：0.00-10.00mg/L、铁离子：0.00-10.00mg/L、锌离子：0.00-15.00mg/L、检测精度：±5% F.S、重复性：小于等3%、解析度：0.001mg/L、光学稳定性：0.002A/20min，进口冷光源、光源寿命：连续使用可达十万小时、光学系统：进口高性能冷光源、数据传输：USB（数据可传输到电脑）、产品规格、产品重量、主机：0.5KG，消解器：1KG、环境温度：0-60℃、电源电压：220V,50HZ、环境湿度：0-90%、主机尺寸:242*320*160 mm（长*宽*高） | 套 | 1 | 参数可根据用户需要，任意组合 |
| 13 | 台式高量程浊度仪 | 浊度 | 产品名称:台式低量程浊度仪、检测范围:0-400NTU、检测精：±2% F.S、重复性：小于等2%、解析度：0.01 NTU、每小时漂移 ：＜0.1NTU，进口冷光源、光源寿命：连续使用可达十万小时、数据传输：无、打印功能：无、产品规格；产品重量：＜1.5KG、环境温度：0-60℃、电源电压：AC(220±10)V；50HZ、环境湿度：0-90%、主机尺寸台式：195*265*120 mm（长*宽*高） | 套 | 1 |  |
| 14 | 便携式光合作用仪 |  | CO2 测量范围：0-2000ppm、叶室温度测量范围：0-50℃、叶片温度测量范围：0-50℃、湿度测量范围：0-100%、光合有效辐射测量范围：0-2500μ molm ㎡/s | 台 | 1 | 要配电脑用 |
| 15 | 高效离心机 |  | 最高转速23000，最大相对、离心力33500，液晶显示，配12*0.5的转子 | 台 | 1 |  |
| 16 | 植物培养箱 |  | 250/47×46×118 智能化可编程控制，LED数码管显示；按键输入,微电脑智能冷热控温，无光照：5～55℃、有光照：10～55℃、光照度≥6000LX，6级可控，绿色无氟环保压缩机；LED数码管显示；按键输入；装有漏电保护器；装有辅助温控确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 微量天平 |  | 称量范围:21g、精度:0.01mg、校准方式:内部校准 | 台 | 1 |  |
| 18 | YSI 多参数测试仪（套） |  | ·多种参数选择：溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氮、氯化物和温度 ·电缆、探头均可在野外由用户自行更换，无需特殊工具 ·主机、电缆、探头三体分离：同一主机可配不同长度、不同参数接口的电缆以满足不同的应用需要 ·IP67防水等级，电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封，即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路 ·借助标配的USB线连接ProPlus主机和计算机，不仅能为主机供电，亦可运用易于操作的Data Manager中文软件设置主机、管理分析数据以及查看图形数据与表格数据 | 台 | 1 |  |
| 19 | 生化需氧量分析仪 |  | 5日培养法，带培养箱 (01)测量范围：0-4000mg/l； (02)最低检出限：5mg/l； (03)测量精度：±10%； (04)结果记录频率：6分钟--3小时/次； 05)测量周期：1天--30天； (06)测量数量：6组； (07)培养瓶容积：580ml； (08)存储数据：20年的历史数据； (09)通讯接口：USB/红外； (10)培养温度：20±1℃； (11)电源配置：110-230V 50-60HZ； (12)额定功率：20W； | 台 | 1 |  |
| 20 | 烘箱 |  | 225/50×60×75不锈钢内胆，数显控温、温度范围：室温+10℃～200℃、外门带外观窗，装有漏电保护器、装有辅助温控确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作。 | 台 | 1 |  |
| 21 | 马弗炉 |  | 最高温度1000，炉膛尺寸40×25×16，功率8KW | 台 | 1 |  |
| 22 | 紫外分光光度仪 |  | * 波长范围：190～1100nm* 光谱带宽：2.0nm* 波长准确度：±0.3nm* 波长重现性：≤0.15nm * 透射比准确度：±0.3% τ (0～100% τ) ±0.002A(0～0.5A) ±0.002A(0.5A～1A) * 透射比重复性：≤0.15% τ * 测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量、反射 * 光度范围：－0.342～3.5A * 杂散光：≤0.1% τ (220nm NaI溶液，340nm NaNO2) * 基线平直度：±0.002A * 稳定性：≤0.001A/h (500nm预热后) * 噪声：±0.001A (500nm预热后) * 显示方式：六英寸高亮度蓝色液晶显示屏 * 检测器：进口硅光二极管 * 光源：进口氘灯，进口钨灯 * 电源：AC：220V/50Hz 110V/60Hz* 功率：200W * 仪器尺寸：630×470×210mm | 台 | 1 |  |
| 23 | 培养箱 |  | 250/48×49×107双制式冷热自动恒温,温度范围：0℃～60℃,温度控制采用最新的微电脑智能控制系统，LCD液晶屏显示温度；RS458通讯接口，用于连接电脑，用电脑显示、打印温度和时间数据。箱体和工作室采用圆弧结构设计，工作室采用镜面不锈钢板制成，无氟环保压缩机。培养箱门为复门设计，内门为钢化玻璃，可直接观察工作室内培养物情况，外门采用磁性门封，密封性好（外门开有观察窗）装有漏电保护器；装有辅助温控确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 循环水浴锅 |  | 内尺寸505*305*150，室温～100℃六孔双列)(一次成型锅)搅拌子在水浴锅底部，水浴锅里有块网架，样品放在网架上 | 台 | 1 |  |
| 25 | 电动微量移液器 |  | 清楚易懂的显示。 大移液按钮设计。 符合人体工程学的吸头脱卸按钮设计，拥有适配吸头量程的颜色标识。 独立可调节指托。 修长的人体工程学设计握柄。 移液器下半支机身易于拆卸并可整体高压湿热 灭菌(121 °C)。 五项便捷操作程序：pipetting（吸液）, reverse pipetting（反相吸液）, mixing（混合吸吹）, GEL-Electrophoresis（胶电泳）与dispensing（连续分液）。 简易校准Easy Calibration技术，无需工具可进行快速调节。 根据IVD指令98/79EG拥有欧盟CE标志。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 超级恒温水槽 |  | 工作室材质:不锈钢内胆、控温范围:室温+5℃~100℃、消耗功率:750W、电源电压:220V-50Hz | 台 | 1 | 1500(手动) |
| 27 | 便携式pH/ORP/电导率/溶解氧仪 |  | 附件类别 产品名称 基本功能和规格 、PH 测量范围 （-2.00 ~ 19.99）pH、分辨率 0.1/0.01 pH 准确度 电计：±0.01 pH，配套：±0.02 pH、输入电流 ≤2×10-12 A、输入阻抗 ≥1×1012 Ω 稳定性 ±0.01 pH/3h、温度补偿范围 （0 ~ 100）℃（自动）、ORP 测量范围 -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 分辨率 1mV、准确度 电计：±0.1% FS，配套：±15mV、溶解氧 测量范围 （0 ~ 20.00）mg/L(ppm) （0 ~ 200.0）% 分辨率 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 %、准确度 电计：±0.10 mg/L，配套：±0.40 mg/L、响应时间 ≤30 s（25℃, 90%响应）、残余电流 ≤0.1 mg/L、温度补偿范围 （0 ~ 45）℃（自动）、盐度补偿范围 （0 ~ 45）ppt（自动） 气压补偿范围 （66 ~ 200）kPa（手动）、自动校准 被水饱和的空气；被空气饱和的水、电极类型 极谱式 其他技术参数 数据储存 200组、储存内容 编号、测量值、测量单位和温度值。电源 AA电池2节（1.5V×2） 尺寸和重量 仪表：(65×120×31)mm/180g；手提箱： (360×270×76)mm/1.6Kg、质量和安全认证 ISO9001:2008, CE和CMC、工作条件 环境温度 5 ~ 35 ℃（0.01级）、环境湿度 ≤85%、IP等级 IP57 防尘防水 1. SX751型pH/ORP/电导率/溶解氧测量电计 1台、2. 201T-S塑壳pH/ATC三复合电极 1支、3. 301PT-S ORP复合电极 1支、4. 2301-S塑壳电导电极 1支、5. DO500溶解氧电极 1支、6. pH标准缓冲溶液（pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml） 各1瓶、7. 1408μS/cm 电导率标准溶液（50ml） 1瓶、8. DO503隔膜帽（溶解氧电极配用） 3个 9. DO502溶解氧电极内溶液（30ml） 1把、10.阴极抛光纸 2小张、11. 小起子 1把、12. 备用AA电池 2节 13. 说明书 1份、14. 手提箱 1个、附件类别 产品名称 基本功能和规格 pH复合电极 201T-S塑壳三复合pH电极 同时测量pH和温度，自动温度补偿，用于常规pH测量，8芯插头。2503DT-S玻璃三复合pH电极 自动温度补偿，适合低温溶液和纯水的pH测量，8芯插头。玻璃流通池 与2503DT-S电极配套使用 ORP复合电极 301Pt-S塑壳ORP复合电极 适用于常规ORP测量，8芯插头电导电极 2301-S塑壳电导电极 K=1.0 cm-1，自动温度补偿，用于常规水溶液的电导率测量，8芯插头。DJS-0.1-S玻璃电导电极 K=0.1cm-1，自动温度补偿，适合高纯水的pH测量，8芯插头。玻璃流通池 与DJS-0.1-S电极配套使用。pH校正缓冲溶液 pH4.00校正缓冲溶液 500mL/250mL/50mL（瓶） pH6.86校正缓冲溶液 500mL/250mL/50mL（瓶）、pH9.18校正缓冲溶液 500mL/250mL/50mL（瓶）、pH7.00校正缓冲溶液 500mL/250mL/50mL（瓶）、pH10.01校正缓冲溶液 500mL/250mL/50mL（瓶）、电导率校正溶液 146.6 μS/cm电导率校正溶液 500mL/250mL/50mL（瓶）、1408 μS/cm电导率校正溶液 500mL/250mL/50mL（瓶）、12.85 mS/cm电导率校正溶液 500mL/250mL/50mL（瓶）、84 μS/cm电导率校正溶液 500mL/250mL/50mL（瓶）、1413 μS/cm电导率校正溶液 500mL/250mL/50mL（瓶）、12.88 mS/cm电导率校正溶液 500mL/250mL/50mL（瓶）、电极浸泡液 pH（ORP）复合电极浸泡液 500mL/250mL/50mL（瓶）。 | 套 | 2 |  |

四、综合说明及其它要求：

1、以上要求中，若出现品牌或品牌导向的，仅供参考，但供应商所投产品应能够至少达到或满足谈判采购内容中主要性能及技术参数要求，同时注明所投产品的品牌、型号、产地等。如有偏离请注明偏离理由，但不能影响采购人正常使用。

2、供应商必须承诺响应谈判文件中提出的全部技术规格与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、谈判总报价包括全部货物、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、现场安装(包括安装过程中损坏的修补)、调试达到正常可使用状态、培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、交货日期：采购合同签订生效后，在2017年11月15日前交货并安装调试完毕。

5、交货地点：华东理工大学苏州工业技术研究院（根据采购人要求送达指定地点）。

6、伴随服务（包括售后服务）：所有设备免费质保期不得少于三年，质保期从货物交付且经验收合格并投入使用后开始计算。如设备发生故障时要求成交供应商1小时内响应，2日内完成用户维修服务。如属协议供货产品，相关服务按照协议供货要求执行。

7、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、苏州纵驰招标网发布信息为准。

第五章 合同主要条款

甲方（采购人）：

联系人：

联系电话：

乙方（中标人）：

联系人：

联系电话：

根据苏州纵驰招投标咨询服务有限公司采购编号SZZCZ2017-S-T-016号采购文件及成交谈判供应商的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的仪器设备一批购销事宜，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

1、本项目合同总金额               。包括全部货物、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、现场安装(包括安装过程中损坏的修补)、调试达到正常可使用状态、培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

二、标的物交付

1、交货日期：

2、交货地点：华东理工大学苏州工业技术研究院（根据甲方要求送达指定地点）。

3、乙方发货时应先用函、电等方式通知甲方及招标机构。

三、质量要求与伴随服务

1、所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

四、合同价格支付

1、支付步骤：合同签订生效后支付合同总金额的60%，待项目设备进场安装、调试并经甲方验收合格后由甲方支付合同总金额的40%。

2、乙方要求付款应提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单

B、合格的销售发票

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《采购合同履行验收报告》

3、支付方式：转帐。

五、售后服务

按照乙方响应文件及相关承诺中等同或优于采购文件的要求执行

六、验收：

1、验收标准：

1.1乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

1.2符合物品本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标。货物的验收包括：数量、外观、质量、性能；所有交货物品应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。乙方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方自行负责。

1.3成交后，所有货物交货完毕，甲方及甲方指定部门有权对乙方提供的产品进行抽样检测，检测不符合采购要求的，甲方有权终止合同，相关检测费用及损失由乙方自行承担。响应报价时应充分考虑该费用，甲方不再另行支付。

2、在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

3、甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

4、验收期限在安装调试结束15个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

5、验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

七、违约责任:

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

八、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

3、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

4、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

5、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、合同生效

1、本合同经甲乙双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1成交通知书；

2.2乙方成交的响应文件；

2.3竞争性谈判采购文件；

2.4乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交苏州纵驰招投标咨询服务有限公司备存。

十二、附则

- 本合同一式   份，甲方   份，乙方及招标代理机构各执   份，具备同等法律效力。

- 甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

- 代表人（签字）：                             代表人（签字）：

- 日期：                                       日期：

- 第六章 评审办法

一、评审办法及成交原则：

1、本次谈判采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，以提出最低报价（第二次报价）且不超过采购预算的谈判供应商作为成交供应商。

2、谈判小组各成员独立对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

3、谈判小组为3人或以上单数。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交供应商。如出现两个或两个以上最终报价相同的谈判供应商，则由采购方以抽签方式确定成交供应商。

4、如谈判小组认为排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、评审内容表

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 谈判响应产品的数量、规格、技术要求等是否符合谈判文件要求 |  |  |
| 3 | 交货时间、付款方式、质保期限、售后服务等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4 | 其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

（全文完）