## 空调
项目号：
空调(简版B区)
一、设备部分
序号 | 型号 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | GMV-NR28T/A |  | 1 | 台 |  | 0 | 内机部分
2 | GMV-NR36T/A |  | 1 | 台 |  | 0
3 | GMV-NR45T/A |  | 1 | 台 |  | 0
4 | GMV-NR50T/A |  | 4 | 台 |  | 0
5 | GMV-NR63T/A |  | 5 | 台 |  | 0
6 | GMV-180WL/B |  | 2 | 台 |  | 0 | 外机部分
7 | GMV-160WL/B |  | 1 | 台 |  | 0
8 | GMV-120WL/B |  | 1 | 台 |  | 0
合 计 |  |  | 16 | 0
二、安装材料部分
序号 | 单位名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
A | 冷媒管工程
1 | 冷媒铜管 | Ø6.35 | 米 | 70.7143 |  | 0
2 | 冷媒铜管 | Ø9.52 | 米 | 129.8571 |  | 0
3 | 冷媒铜管 | Ø12.7 | 米 | 70.7143 |  | 0
4 | 冷媒铜管 | Ø15.88 | 米 | 45 |  | 0
5 | 冷媒铜管 | Ø19.05 | 米 | 84.8571 |  | 0
6 | 冷媒铜管保温 | Ø6 | 米 | 70.7143 |  | 0
7 | 冷媒铜管保温 | Ø9 | 米 | 129.8571 |  | 0
8 | 冷媒铜管保温 | Ø13 | 米 | 70.7143 |  | 0
9 | 冷媒铜管保温 | Ø16 | 米 | 45 |  | 0
10 | 冷媒铜管保温 | Ø19.05 | 米 | 84.8571 |  | 0
11 | 冷媒分配器 |  | 个 | 8 |  | 0
12 | 信号屏蔽连接线 | RVVP2*1.5mm | 米 | 179.1429 |  | 0
13 | 内外机连接线 | BV3*2.5mm | 米 | 179.1429 |  | 0
14 | 电线管 | PVC Ø20mm | 米 | 200.5714 |  | 0
15 | 冷媒管支架 |  | 米 | 200.5714 |  | 0
B | 冷凝水工程
1 | U-PVC给水管 | DN25 | 米 | 130.7143 |  | 0
2 | 给水管保温管 | DN25*10 | 米 | 130.7143 |  | 0
3 | 冷凝水管支架 |  | 米 | 130.7143 |  | 0
C | 空调调试费
1 | 室内机安装费 |  | 台 | 12 |  | 0
合 计 |  |  |  |  | 0